## 03智能采集平台建设项目投资估算
03智能采集平台建设项目投资估算
单位：万元
1.智能采集平台开发与集成
编号 | 模块 | 功能 | 功能说明 | 技术难点和业务风险揭示 | 收费标准 万元.人/天 | 预计工作量 | 投资预算
1 | 设备管理 | 设备注册管理 | 对接入系统的设备进行注册登记，同时根据系统自动甄别后，提供未知设备清单，支持未知设备点击注册。 |  |  | 1套 | 340
|  | 黑名单管理 | 对经过设备注册管理后的设备进行列表或图形显示，对不允许连接的设备进行黑名单管理，进入黑名单的设备不允许与系统通讯，支持设备接入时段管理。
2 | 通讯管理 | 通讯通道管理 | 对设备存在的通讯方式进行设置，支持当前市面上存在的所有通讯方式，同时支持多通道不同协议之间的管理 | 兼容所有通讯方式，支持多通道不同协议。
|  | 规约库管理 | 可视化配置规约数据项内容，提供规约API | 自定义可配置规约库
3 | 采集管理 | 采集任务管理 | 编制自动采集任务，根据采集任务执行周期自动下发采集指令，按任务要求返回数据或时间。 | 高并发接入
|  | 任务执行情况 | 任务执行完成后，系统记录统计任务执行情况，展现执行明细，根据情况进行补采。
4 | 数据管理 | 数据限值管理 | 对数据项的最大值、最小值进行配置。
|  | 数据异常分析 | 根据数据项设置的限制，对报文解析数据做实时分析。
|  | 数据统计计算 | 对报文解析数据按配置公式做实时统计计算。
|  | 数据发布管理 | 对分析后的数据进行发布入库或数据推送。过程为自动实现。
5 | 运行监测 | 在线状态监测 | 系统实时与设备进行通讯，对采集设备在线状态进行实时监控。
|  | 设备运行监测 | 系统对采集设备的流量、上下线次数进行统计，分析设备稳定性。
|  | 设备事件查询 | 具有自动上报事件的设备，及时上报设备时间。
|  | 异常告警监测 | 系统可以通过设置的数据上线限的值判断异常数据。
6 | 终端控制 | 数据召测 | 根据选定的单个或多个设备，选择对应的数据项，对设备的数据项进行召测数据，显示实时数据。 | 系统稳定性
|  | 参数设置 | 通过设置对应的参数，并将参数进行远程下发，让设备根据配置要求更改设备参数。 | 系统稳定性
|  | 命令下发 | 根据命令控制获取的信息，对支持远程控制的终端进行相应的命令下发。获取命令下发后的事件信息。 | 系统稳定性
7 | 数据服务 | 数据查询 | 提供数据的对外接口，支持应用层对数据进行查询。
|  | 数据推送 | 提供数据的对外接口，支持系统对应用进行主动的数据推送。
|  | 命令控制 | 提供采集设备命令的控制，对采集的设备进行远程控制。
8 | 平台集成 | 数据集成 | 整理现有采集终端所有数据，并迁移至智能采集平台。 |  | 0.25 | 300 | 75
|  | 接口集成 | 现有系统接口集成 |  | 0.25 | 260 | 65
|  |  | 智能采集平台开发与集成预算 |  |  |  | 480
2.智能采集平台硬件
编号 | 模块 | 功能 | 功能说明 |  | 单价 （万元） | 数量 | 投资预算
1 | 服务器 | 超融合服务器 |  |  | 45 | 4 | 180
2 | 交换机 | 万兆交换机 |  |  | 2.7 | 2 | 5.4
3 | 虚拟化系统管理软件 | 虚拟化管理 | X86资源的虚拟化管理，包括虚拟机管理、虚拟硬盘管理、资源监控等。支持WmWare、Citrix和Kvm等多种异构虚拟化技术。同时，提供对系统外部资源（虚拟机、虚拟硬盘）的纳管功能。 |  | 6.5 | 20 | 130
|  | 资源管理 | 包括网络拓扑、设备管理、系统监控、系统告警、报表设置、节能优化功能。
|  | 系统管理 | 包括用户管理、系统参数管理、日志管理、密码管理、资源池管理、VLAN分配功能。
|  | 报表管理 | 资源报表和运维报表的生成、查看、下载。
|  | 实例控制台 | 创建多种类型的服务（虚拟机、虚拟硬盘、存储、网络等）实例。对已有实例的查看、修改、删除和操作。
|  | 服务管理 | 服务模板管理和服务目录管理
|  | 订单管理 | 订单的审核、查看。
|  | 用户自服务 | 最终用户浏览服务、申请服务、使用服务、管理和监控服务，以及用户信息管理。
|  | 存储管理 | 文件存储管理、弹性块存储管理
|  | 网络管理 | 交换机管理、路由器管理、防火墙管理、负载均衡管理
|  | 物理机管理 | X86物理主机全生命周期管理
| 售后服务 | 售后维保 |  |  | 10 | 1 | 10
| 附加服务 | 现场服务 |  |  | 0.5 | 15 | 7.5
|  | 二次开发 |  |  | 0.8 | 20 | 16
4 | 堡垒机 | 100设备许可 |  |  | 11 | 2 | 22
5 | 系统迁移服务 | 系统迁移服务 |  |  | 15 | 1 | 15
|  |  | 智能采集平台硬件预算 |  |  |  | 385.9
|  |  | 项目投资预算合计 |  |  |  | 865.9